УТВЕРЖДАЮ:

Глава Новогородского сельсовета

 Иланского района

\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В.Лецрих

«\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Реестр источников противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Новогородского сельсовета Иланского района по состоянию на 19.04.2023г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес расположения водоисточника** | **№ дама (привязка)** | **Источник водоснабжения (ПГ,ПВ,ВБ)** | **Вид и диаметр сети (объем)**  | **Техническое состояние** | **Наличие указателя** | **Примечание ( обслуживающая организация)** |  |
|   **с.Новогородка** |
| 1 | ул.Революции | 55 | ВБ | Т-100 | исправна | имеется | МКУ «ЦХО»  |  |
| 2 | Советская | 37 (школа) | ПГ  |  | исправен | имеется | МКУ «ЦХО» |  |
|  **д.Тарака** |
| 1 | Строителей | 8 | ВБ | Т-100 | исправен | имеется | МКУ «ЦХО» |  |
|  **д.Краснинка** |
| 1 | Гагарина | 44 «а» | ВБ/ПГ | Т-100 | исправен | имеется | МКУ «ЦХО» |  |
|  **д.Новогеоргиевка** |
| 1 | Горького | 15 | ВБ |  | исправен | Имеется | МКУ «ЦХО» |  |
| 2 | Горького | 51 | ВБ |  | исправен | Имеется  | МКУ «ЦХО» |  |